## Oprema
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
|  |  |  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro)
Številka RO | Naziv RO | Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in P-16) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja
[24 empty] | #C | #O | #G
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1538 | FE | 4 | P2-0249 / I0-0022 | Damijan Miklavčič | 10268 | Sistem za merjenje in analizo sprememb pasivnih električnih lastnosti bioloških tkiv in celic v suspenziji v časovnem in frekvenčnem prostoru vsled elektroporacije celične membrane | 2003 | System for measurement and analysis of passive electric properties of biological tissues in time and frequency domains after cell membrane electroporation | 82874.31 | Paket 11 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. It is available to external RO upon request. | Sistem tvorijo trije sklopi: impedančni analizator visoke ločljivosti, štirikanalni digitalni osciloskop in paket za numerično modeliranje. Omogoča spremljanje električnih lastnosti bioloških celic v suspenziji in njihovih sprememb, do katerih pride ob izpostavitvi električnim pulzom, v realnem času. | The system comprises three components: a high-resolution impedance analyzer, a four-channel digital oscilloscope and a software package for numerical modeling based on the finite-elements method. It allows for real-time monotoring of electric properties of biological cells in suspension and the changes of these properties caused by an exposure to electric pulses. | 20045, 20041, 15756, 20036, 20034 | 42.23 | 0 | 12.94 | 29.29 | 42.23 | 30 | 100 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 3 | 1 | 7 | 60 | 55 |  | 0.25
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Janko Drnovšek | 10774 | Realizacija temperaturne fiksne točke bakra | 2002 | system for realization of freezing point of copper (fixed point cell + furnace) | 50075.11 | Paket 11 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. The cost of the external use is based on the working time of the instrument and expert hours of the operator. | Instrument služi za realizacijo točke strdišča bakra Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. | The instrument serves for realization of freezing point of copper. It is used to disseminate the value of the primary temperature stnadard to the working standards within research institutions and industry. | 19584 | 85.89 | 5.89 | 35 | 45 | 85.89 | 100 | 100 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 | 1.2 |  | 0.2
1538 | FE | 18 | P2-0246 | Boštjan Batagelj | 18174 | Optični spektralni analizator | 2002 | Ando AQ 6317B | 50075.11 | Paket 11 | Merilno okolje se nahaja v Laboratoriju za sevanje in optiko. Za morebitne meritve kontaktirajte dr. Boštjana Batagelja. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The Optical Spectrum Analyzer set-up is located in the Radiation and Optics Laboratory. To measure DWDM commponents Bostjan Batagelj should be contacted. | High-accuracy and high-resolution optical spectrum analyzer for evaluating D-WDM systems and components. | The instrumt is used for spectrum measurement in the wavelength range 600 nm - 1750 nm. | 19660, 19661, 19662 | 87.9 | 7.9 | 35 | 45 | 87.9 | 100 | 100 | http://lso.fe.uni-lj.si/oprema.php?page=oprema/oprema_AndoAQ6317B.html | 4 | 2 | 2 | 30 | 89 |  | 0.2
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Janko Drnovšek | 10774 | Naprava za realizacijo temperaturne fiksne točke bakra | 2001 | Copper fixed point cell + furnace | 68853.28 | Paket 10 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. The cost of the external use is based on the working time of the instrument and expert hours of the operator. | Instrument služi za realizacijo točke strdišča bakra Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. | The instrument serves for realization of freezing point of copper. It is used to disseminate the value of the primary temperature stnadard to the working standards within research institutions and industry. | 17578, 17579, 17713, 17926 | 88.1 | 8.1 | 35 | 45 | 88.1 | 100 | 100 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 |  |  | 0.5
1538 | FE | 25 | P2-0225/ I0-0022 | Janko Drnovšek | 10774 | Rosiščni senzor | 2002 | Precision dew-point sensor, MBW 373H | 46945.43 | Paket 10 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. The cost of the external use is based on the working time of the instrument and expert hours of the operator. | Instrument služi kot posredniški etalon. Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona vlage na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. | The instrument serves as a transfer standard. It is used to disseminate the value of the primary humidity stnadard to the working standards within research institutions and industry. | 18761 | 85.52 | 5.52 | 35 | 45 | 85.52 | 100 | 100 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 | 1.1 |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 / I0-0022 | Damijan Miklavčič | 10268 | Sistem za ultra hitro fluorescenčno mikroskopijo in spektroskopijo | 2005 | System for ultra-fast fluorescence microscopy and spectroscopy | 83458.52 | Paket 12 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Del opreme (hitra kamera) je vezan na fluorescenčni mikroskop, uporaba je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. Part of the system (ultra-fast camera) is connected to the fluorescence microscope, which is available to external RO only on late afternoons, evenings and weekends. The remaining component of the system (spectrofluorometer) is available upon request. | Visoka občutljivost ultra-hitre kamere omogoča opazovanje hitrih sprememb fizioloških procesov, ki nastopijo ob izpostavitvi celice električnemu polju (pojav vsiljene transmembranske napetosti, pretok ionov skozi membrano, ...) z zadovoljivo prostorsko in visoko časovno ločljivostjo. S spektrofluorometrom merimo fluorescenco celotne populacije celic, s tem pa neposredno dobimo podatek o povprečnem vnosu v celico. | The sensitivity of the ultra-fast camera allows the observations of rapid changes of physiological processes, which occur when the cell is placed into an electric field (induced transmembrane voltage, the transport of molecules through the membrane,...) with sufficient spatial and high temporal resolution. With spectrofluorometer the fluorescence of the population of cells is measured, thereby obtaining the average transport into a single cell. | 22991, 22992, 23245 | 48.09 | 0 | 12.94 | 35.96 | 48.09 | 41 | 100 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 3 | 1 | 7 | 11 |  |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0197 | Marko Topič | 12609 | Merilnik UV/VIS/NIR transmisije in refleksije | 2004 | UV/Vis/NIR Spectrophotometer | 80954.77 | Paket 12 | Merilnik se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost karakterizacijo vzorcev kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Measurement set-up is located in Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. To characterize samples the head of LPVO prof. dr. Marko Topic should be contacted. | Merjenje direktne in totalne transmisije in refleksije v valovnem območju od 200 do 3300 nm. | Measurement of direct and total transmission and reflection in the wavelength range from 200 to 3300 nm. | 21277 | 89.52 | 9.52 | 35 | 45 | 89.52 | 100 | 100 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 3 | 1 | 4 | 4 | 301 |  | 0.2
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Janko Drnovšek | 10774 | Precizijski uporoni izmenični mostilček | 2004 | automatic resistance bridge ASL F900 | 75638.46 | Paket 12 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. The cost of the external use is based on the working time of the instrument and expert hours of the operator. | Instrument se uporablja za precizijsko merjenje upornosti uporovnih termometrov (negotovost 20 ppb) v območju med 0 in 420 ohmov. | The instrument is used for precise measurement of resistance of platinum resistance thermometers (uncertainty 20 ppb) in the range between 0 and 420 ohms. | 21435/1, 22589 | 88.9 | 8.9 | 35 | 45 | 88.9 | 100 | 100 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 | 298.03 |  | 0.2
1538 | FE | 8 | P2-0219 | Gorazd Karer | 25418 | Eksperimentalno okolje za študij naprednih metod vodenja | 2004-2005 | Experimental environment for studying of advanced control methods | 70132.05 | Paket 12 | Oprema je ob delavnikih pogosto v uporabi v raziskovalne namene. Po 16 uri ali ob vikendih bi jo bilo možno uporabljati po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Equipment is during working days usually used in research work. After 4 pm or during weekends it can be available for use with in advance arrangements. | Raziskovalna oprema je namenjena raziskovanju na področju modeliranja, simulacije in vodenja različnih tipov procesov. Omogoča študij najsodobnejših načinov vodenja hitrih mehanskih sistemov in procesnih sistemov v realnem času. Oprema se uporablja tudi v okviru različnih raziskovalnih projektov ter za namene študija na diplomskem, magistrskem, specialističnem in doktorskem študiju. | Research equipment is intended for the area of modelling, simulation and control. It enables the studying of advanced control systems for mechanical and process plants in real time. The equipment is used in conjunction with different research projects and also in conjunction with undergraduate, magister, specilistic and doctotal study. | 21279, 22224, 22225, 22226, 22248, 22249, 22250, 22251, 22252 | 88.25 | 8.25 | 35 | 45 | 88.25 | 100 | 100 | http://msc.fe.uni-lj.si | 3 | 1 | 4 | 4 | 301 |  | 0.2
1538 | FE | 29 | P2-0244 | Danilo Vrtačnik | 4383 | Sistem za pridobivanje ultra čiste vode | 2004 | System for production of ultra pure dionized water (UPW) | 63097.56 | Paket 12 | Sistem je fiksno postavljen in vključen v distribucijsko zanko čistih prostorov. Produkt, DI voda je zato dostopen pod omejenimi pogoji zainteresiranim partnerjem. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | System is permanently installed and connected to the closed supply loop of cleanroom facility. Deionized water as a producto of the system is available to other institutions | Sistem je namenjen pridobivanju izredno čiste deionizirane vode za potrebe mikroelektronskih procesov. Ustreza standardu E2. | System for laboratory production of dionized water used in microelectronic processing. Complies with E2 standard. | 21333 | 87.42 | 7.42 | 35 | 45 | 87.42 | 100 | 100 | http://lmse.fe.uni-lj.si | 2 | 4 | 2 | 47 | 302 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Optični merilni sistem za brezkontaktno merjenje kinematičnih parametrov gibanja, Optotrak | 2007 | Optical measurement system for contactless acquisition of kinematic parameters, Optotrak | 115355 | Paket 13 | Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Equipment is available for industrial and academic partners. Access time is not defined in advance, is dependent on current availability, advance appointment is required. For shorter periods is equipment freely available, in other cases price is agreed. | Gre za sistem kamer in aktivnih markerjev, ki omogoča zajemanje 3D koordinat markerjev s 3D točnostjo +-0.3 mm v volumnu prostora s stranico več metrov. Možno je istočasno merjenje in posredovanje izmerjenih vrednosti drugim klientom in na ta način zaprtozančno vodenje. | This is a system with cameras and active markers, for acquisition of 3D marker coordinates with 3D accuracy 0.3 mm in a volume with one side of several meters. Possible is simultaneous acquisition and transfer to other clients for real time feedback control. | 24637 | 93.57 | 13.57 | 35 | 45 | 93.57 | 100 | 100 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 4 | 4 | 6 | 20 | 116 |  | 0.2
1538 | FE | 27 | P2-0232/ I0-0022 | Franjo Pernuš | 6857 | Sistem z NIR spektralno kamero | 2008 | System with NIR hyperspectral camera | 62594 | Paket 13 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Zajemanje NIR hiperspektralnih slik | Acquisition of NIR hyperspectral images | 25320, 25321, 25322, 25323, 25627, 25626 | 87.36 | 7.36 | 35 | 45 | 87.36 | 100 | 100 | https://lit.fe.uni-lj.si/si/raziskave/oprema/NIR/ | 3 | 1 | 4 | 4 | 115 |  | 0.2
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Janko Drnovšek | 10774 | Sistem za realizacijo nove mednarodne temperaturne lestvice | 2007-2008 | system for the realization of new temperature scale | 75000 | Paket 13 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. The cost of the external use is based on the working time of the instrument and expert hours of the operator. | Sistem služi za realizacijo ter spremljanje le-te različnih fiksnih točk. Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. | The system is used for realization and monitoring of the realization of different fixed points. It is used to disseminate the value of the primary temperature stnadard to the working standards within research institutions and industry. | 24343, 24721, 26216, 26217, 26663 | 88.82 | 8.82 | 35 | 45 | 88.82 | 100 | 100 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 | 137.1 |  | 0.2
1538 | FE | 29 | P2-0244 | Danilo Vrtačnik | 4383 | Elipsometrični merilnik tankih plasti | 2007-2008 | Spektroskoptični elipsometer (angl. spectroscopic ellipsometer) SpecEL-2000-VIS z dodatkom za analizo plinov Micro GC 3000 A (leto 2008) | 78000 | Paket 13 | Oprema je nameščena v čistih prostorih in je pod ustreznimi pogoji dostopna tudi drugim raziskovalnim organizacijam http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is installed in clean room environment and is accessible also to other research institutions. | Karakterizacija (debeline, lomni količnik) tankoplastnih transparentnih filmov | Characterization of transparent thin films (thickness, refractive index). | 24609, 25950 | 89.18 | 9.18 | 35 | 45 | 89.18 | 100 | 100 | http://lmse.fe.uni-lj.si | 1 | 6 | 1 | 4 | 107 |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 / I0-0022 | Damijan Miklavčič | 10268 | Sistem za merjenje nanosekundnih visokonapetostnih električnih pulzov | 2007 | System for measurement of nanosecond high-voltage electric pulses | 75000 | Paket 13 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba opreme (tako osciloskopa kot šritih pripadajočih sond) je mogoča po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. The system (the oscilloscope and/or the four probes) is available upon request. | Z osciloskopom je mogoče sočasno na štirih vhodnih kanalih opazovati pulze z manj kot nanosekundnim dvižnim časom. S pripadajočimi specializiranimi sondami (diferencialna, visokonapetostna in dve aktivni sondi) lahko merimo različne tokovne in napetostne parametre takšnih pulzov. | The oscilloscope allows for simultaneous four-channel monitoring of electric pulses with subnanosecond risetimes. The specialized probes that are part of the system (a differential probe, a high-voltage probe, and two active probes) enable the measurements of various current and voltage parameters of such pulses. | 16897, 17001, 24643, 24644 | 42.23 | 0 | 12.94 | 29.29 | 42.23 | 32 | 100 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 4 | 2 | 4 | 11 | 114 |  | 0.2
1538 | FE | 13 | P2-0219 | Gregor Klančar | 20181 | Raziskovalno okolje za študij naprednih metod v mobilni robotiki | 2007-2008 | Research environment for study of advanced methods in mobile robotics | 74900 | Paket 13 | Oprema je v delovnem času (8:00 -16:00) pogosto v uporabi za raziskovalne skupine. Možnost dostopa bi tako bila le v popoldanskih urah oziroma izjemoma po vnaprejšnjem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Equipment is in use during working hours (8:00-16:00) by the members of research group. Therefore it is only available in the afternoon hours or otherwise if arranged. | Raziskovalna oprema je namenjena raziskovanju na področju mobilne robotike, kjer gre za metode vodenja, zaznavanja, razpoznavanje okolice in večagentne sisteme. Oprema se je in se uporablja tudi v okviru različnih raziskovalnih projektov ter za namene študija na diplomskem, podiplomskem študiju in doktorskem študiju. | Research equipment is intended for research in mobile robotics area such as: control methods, detection and recognition of the environment and multiagent systems. Equipment was and is in use also in different research projects and for study purposes of graduate, postgraduate and Ph.D study. | 24837, 24841, 24041, 24900 | 88.76 | 8.76 | 35 | 45 | 88.76 | 100 | 100 | http://msc.fe.uni-lj.si/Hardware.asp | 1 | 8 | 2 | 30 | 117.2 |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0197 | Marko Topič | 12609 | Merilnik učinkovitosti pretvorbe sončnih celic s sončnim simulatorjem | 2007 | Solar Simulator AM1.5 | 99553 | Paket 13 | Merilnik se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost karakterizacijo vzorcev kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Measurement set-up is located in Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. To characterize samples the head of LPVO prof. dr. Marko Topic should be contacted. | Merjenje učinkovitosti pretvorbe pod umetnim soncem spektra AM1.5. | Measurement of conversion efficiency under solar irradiance AM1.5 | 24616, 24617, 24621 | 91.71 | 11.71 | 35 | 45 | 91.71 | 100 | 100 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 4 | 2 | 1 | 4 | 136 |  | 0.2
1538 | FE | 3 | P2-0246 | Andrej Košir | 15365 | Enota za razvoj in vertifikacijo kvalitete interaktivnih večpredstavnih storitev | 2007 |  | 71000 | Paket 13 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za uporabniku prilagojeno komunikacijo in ambientno inteligenco (LUCAMI), Fakulteza za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Za uporabo kontaktirajte predstojnika LUCAMI prof. dr. Andreja Koširja. Na voljo izven rednega delovnega časa. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in Digital Signal, Image and Video Processing Laboratory, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. dr. Jurij F. Tasič. Availability out of regular working hours. | V sestavu razpolagamo s sistemom za nelinearno urejanje video gradiva, sistemom za urejanje multimedijskih gradiv, DVB predvajalnim (playout) studiom, testnimi DVB sprejemniki ter s strežniki interaktivnih multimedijskih storitev. | The system consistes of nonlinear video editing system, multimedia production system, DVB playout studio, DVB test receivers and servers for interactive media services. | 24739, 24740, 24852, 24880 | 88.35 | 8.35 | 35 | 45 | 88.35 | 100 | 100 | http://www.lucami.org/index.php/research/research-equipment/ | 6 | 1 | 5 | 30 | 180 |  | 0.5
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Visokonapetostni elektroporator z več ločenimi izhodi | 2009 | Highvoltage electroporator with multiple isolated outputs | 132000 | Paket 14 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. | Visokonapetostni generator električnih pulzov služi za dovajanje vioskonapetostnih pulzov do 3kV. | High voltage generator of electric pulses is used for application of high voltage electric pulses up to 3kV. | 27729 | 56.28 | 0 | 12.94 | 43.34 | 56.28 | 23 | 100 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 4 | 7 | 5 | 11 | 147 |  | 0.2
1538 | FE | 36 | P2-0246 | Janez Bešter | 4546 | Testni protokolni simulacijski sistem | 2009 | Scalable network testing equipment | 137500 | Paket 14 | Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran. Odvisen je od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Cena po dogovoru. Kontakt: prof. Andrej Kos. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Equipment is available for industrial and academic partners. Access time is not defined in advance, is dependent on current availability, advance appointment is required. Price is agreed. Contact prof. Andrej Kos | Spirent Test Center omogoča izvajanje širokega nabora skladnostnih (angl. conformance), zmogljivostnih (angl. performance), funkcionalnih (angl. functional) in primerjalnih (angl. benchmark) testov ter emulacijo protokolov, strežnikov in odjemalcev. Vključuje 12 GE optičnih in električnih vmesnikov in omogoča izvajanje meritev in testov za protokole, ki bazirajo na Ethernet, IPv4 in IPv6. Oprema je skalabilna in podpira širok spekter telekomunikacijskih protokolov in zmogljivosti (OSI ravnine 2 do 7). | Spirent Test Center enables a wide range of conformance, performance, functional and benchmark tests. System supports protocol, server and client emulation. Hardware platform includes 12 GE optical and electrical interfaces and allows measurements and testing of protocols which are based on Ethernet, IPv4 and IPv6. The equipment is scalable and supports a broad range of telecommunications protocols and capabilities (OSI plane 2to 7). | 28198 | 96.18 | 16.18 | 35 | 45 | 96.18 | 100 | 100 | http://ltfe.org/testni-protokolni-simulacijski-sistem/ | 4 | 2 | 1 | 19 | 154 |  | 0.2
1538 | FE | 36 | P2-0246 | Janez Bešter | 4546 | Sistem za analizo kakovosti signalov v profesionalnih video produkcijskih, predvajalnih in prenosnih sistemih | 2010 | Analyzing system of quality of signals in professional video production, broadcast and transmission systems | 143244 | Paket 14 | Sistem za analizo kakovosti signalov se nahaja v Laboratoriju za telekomunikacije (LTFE) in je v uporabi ves čas delovnika laboratorijskega osebja in deloma izven tega časa. Dostopen je po dogovoru z vodjo Multimedijskega centra LTFE, Klemnom Pečnikom. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | System for the video production signal quality analysis is located in the Laboratory for Telecommunications (LTFE) and is in use throughout the laboratory staff working hours and partly outside this time. It is available by arrangement with the Head of Multimedia Centre of LTFE (Klemen Pečnik). | Sistem omogoča zajemanje in digitalizacijo video signalov v profesionalnih produkcijskih in predvajalnih sistemih, izvor visoko kakovostnih digitaliziranih video signalov, implementacijo metapodatkov, kodiranje/kompresijo video signalov po standardih, merjenje in analizo kompresiranih in multipleksiranih video signalov ter merjenje in analizo moduliranih signalov. | The system enables users to capture and digitize video signals in a professional production and playout systems, to implement a metadata and to measure and analyze the compressed, multiplexed and modulated video signals. It is the source of high quality digital video signals and allows standard-based coding / compression and measuring. | FE028904, FE028905, FE028906, FE028907, FE028908, FE028909, FE028910, FE028911, FE028912, FE028913, FE028914, FE028915, FE028917, FE028918, FE028919, FE028920, FE028921, FE028922, FE028923, FE028924, FE028925, FE028926, FE028927, FE028928, FE028929, FE028930 | 96.85 | 16.85 | 35 | 45 | 96.85 | 100 | 100 | http://ltfe.org/sistem-za-analizo-kakovosti-signalov-v-profesionalnih-video-produkcijskih-predvajalnih-in-prenosnih-sistemih/ | 4 | 3 | 2 | 14 | 153 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Dvoročni telerobotski sistem za raziskave v medicini in industriji: dva 6DOF antropomorfni robota Motoman MH5L, dva haptična robota Force Dimension, tip Omega.7, senzorji sil, spremljajoči računalniki. | 2009 | Bimanual telerobotic system for research in medicine and industry: two 6DOF antropomorphic robots Motoman MH5L, two haptic robots Force Dimension, type Omega.7, force sensors, associated computers. | 125730 | Paket 14 | Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Equipment is available for industrial and academic partners. Access time is not defined in advance, is dependent on current availability, advance appointment is required. For shorter periods is equipment freely available, in other cases price is agreed. | Sistem je sestavljen iz štirih sklopov, dveh industrijskih robotov Motoman MH5L in dveh haptičnih vmesnikov Force Dimension tip Omega.7. MH5L robota imata skupen industrijski krmilnik in vse s tem povezane funkcionalnosti. Na obeh močnostnih delih je možen tudi preklop in vodenje s posebnim industrijskim PC. Tako je možen vpliv na vse parametre, implementacija lastnih algoritmov vodenja ter razne telerobotske funkcije dvoročnega sistema (dveh parov robotov). | System has four mani components: two industrial robots Motoman MH5L and two haptic robots Forece Dimension, type Omega.7. MH5L robots have common industrial controller and all associated functionalities. Both could be also switched to dedidated industrial PC. All parameters could be varied, implementation of new control algorithms is easy, including various modes of telerobotic of bimanual operation (two pairs of robots). | FE 028326 FE 028127 FE 028128 | 94.79 | 14.79 | 35 | 45 | 94.79 | 100 | 100 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 4 | 4 | 5 | 51 | 151 |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0179 | Marko Topič | 12609 | Sistem za vrednotenje gradnikov PVS | 2010 | PVS component evaluation set-up | 99600 | Paket 14 | Sistem za vrednotenje gradnikov PVS se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost vrednotenja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | PVS component evaluation set-up is located in Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. To evaluate components the head of LPVO prof. dr. Marko Topic should be contacted. | Testiranje izolacijske upornosti PV modulov, testiranje PV modulov pod različnimi klimatskimi pogoji, vrednotenje učinkovitosti razsmernikov. | Isolation resistivity test of PV modules, climate chamber testing of PV modules, conversion efficiency measurement of inverters. | 27948, 27726, 27947 | 91.72 | 11.72 | 35 | 45 | 91.72 | 100 | 100 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 4 | 2 | 1 | 60 | 155 |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0179 | Marko Topič | 12609 | Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike | 2010 | Thin film PV technology set-up | 99376.8 | Paket 14 | Razvojno okolje se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo razvojnega okolja za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Thin film PV technology set-up is located in Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. To use the set-up the head of LPVO prof. dr. Marko Topic should be contacted. | Uporaba inertne komore za postopke nanašanja brez prisotnosti vlage ali kisika, kapljični tiskalnik za nanašanje anorganskih ali organskih past/plasti. | Inertial chamber (N2) for deposition steps without presence of humidity or oxygen) and ink-jet printer for depostion of inorganic or organic inks to layers. | 27949 | 91.69 | 11.69 | 35 | 45 | 91.69 | 100 | 100 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 1 | 4 | 3 | 60 | 156 |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0179 | Marko Topič | 12609 | Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike | 2011 | Thin film PV technology set-up | 3302.09 | Paket 14 | Razvojno okolje se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo razvojnega okolja za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Thin film PV technology set-up is located in Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. To use the set-up the head of LPVO prof. dr. Marko Topic should be contacted. | Uporaba inertne komore za postopke nanašanja brez prisotnosti vlage ali kisika, kapljični tiskalnik za nanašanje anorganskih ali organskih past/plasti. | Inertial chamber (N2) for deposition steps without presence of humidity or oxygen) and ink-jet printer for depostion of inorganic or organic inks to layers. | 30120 | 91.69 | 11.69 | 35 | 45 | 91.69 | 100 | 100 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 1 | 4 | 3 | 60 | 156 |  | 0.2
1538 | FE | 18 | P2-0246 | Boštjan Batagelj | 5967 | Mikrovalovni vektorski analizator vezij do 67 GHz | 2010 | Vector Network Analyzer up to 67 GHz | 235976.4 | Paket 14 | Merilno okolje se nahaja v Laboratoriju za sevanje in optiko. Za morebitne meritve kontaktirajte dr. Boštjana Batagelja. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The Vector Network Analyzer set-up is located in the Radiation and Optics Laboratory. To measure microwave circuits Bostjan Batagelj should be contacted. | Meritve linearnih in nelinearnih ojačevalnikov in mešalnikov. Meritve šumnega števila. Meritve anten. | Linear and nonlinear amplifier and mixer measurements.Noise figure measurements. Antenna measurements. | 29089 | 107.76 | 27.76 | 35 | 45 | 107.76 | 100 | 100 | http://lso.fe.uni-lj.si/oprema.php?page=oprema/oprema_ZVA67.html | 4 | 2 | 2 | 30 | 162 |  | 0.2
1538 | FE | 27 | P2-0232/ I0-0022 | Franjo Pernuš | 6857 | Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju | 2010 | A system for the acquisition of hyperspectral images on micro and macro levels | 87976 | Paket 14 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Zajemanje hiperspektralnih slik | Acquisition of hyperspectral images |  | 90.35 | 10.35 | 35 | 45 | 90.35 | 100 | 100 | https://lit.fe.uni-lj.si/si/raziskave/oprema/HSI/ | 3 | 1 | 2 | 4 | 146 |  | 0.2
1538 | FE | 27 | P2-0232/ I0-0022 | Franjo Pernuš | 6857 | Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju | 2011 | A system for the acquisition of hyperspectral images on micro and macro levels | 45069.34 | Paket 14 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Zajemanje hiperspektralnih slik | Acquisition of hyperspectral images |  | 90.35 | 10.35 | 35 | 45 | 90.35 | 100 | 100 | https://lit.fe.uni-lj.si/si/raziskave/oprema/HSI/ | 3 | 1 | 2 | 4 | 146 |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Namizni pretočni citometer | 2016 | Benchtop flow cytometer | 117930.08 | Paket 16 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. It is available to external RO upon request. | Meritve in analiza morfološko različnih subpopulacij v heterogeni suspenziji celic. | Measurements and analysis of morphologically different subpopulations within a heterogeneous cell suspension. | 33915 | 76.52 | 13.88 | 12.94 | 51.79 | 76.52 | 43 | 100 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Dvoročni robot za industrijo naslednje generacije | 2015 | Two arm robot for next generation of industry | 48679.34 | Paket 16 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Dvoročna manipulacija, tudi v sodelovanju s človekom. Istočasno osnovno zajemanje slik s kamero na roki. Možno je servo dvoprstno prijemanje. Intuitivno programiranje. | Two arm manipulation, also i ncooperation with human. Simultaneously also basic image capturing with camera on arm. Possible is servo two finger grapsing. Intuitive programming. | 33817 | 85.73 | 5.73 | 35 | 45 | 85.73 | 100 | 100 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 1 | 8 | 2 | 60 | 133 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna platforma sodelujočih robotov | 2018 | Robot FANUC CR7iA | 31717.23 | Paket 17 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Sodelujoči robot CR7iA ima 6 osi in v bazi integriran senzor navora, ki sproti preračunava sile in navore za vsako os. | Collaborative robot CR7iA is a 6-axis robot arm with in base integrated torque sensor which estimate torque and force in each axes. | 35389,35193, 35201,35202 | 83.73 | 3.73 | 35 | 45 | 83.73 | 100 | 85.75 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 1 | 8 | 2 | 60 | 133 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna platforma sodelujočih robotov | 2018 | Robot Franka Panda | 28824.84 | Paket 17 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Sodelujoči robot Panda ima 7 osi z vgrajenimi senzorji navora. Zaradi senzorjav navora in vodljivosti segmentov je primeren za opravljanje zahtevnejših nalog. | Collaborative robot Panda is 7-axis robot which acts like a human arm with his high sensitivity in all seven joints | 35192,35194, 35199,35200 | 83.39 | 3.39 | 35 | 45 | 83.39 | 100 | 91.13 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 1 | 8 | 2 | 60 | 133 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna platforma sodelujočih robotov | 2018 | Robot UR5e | 45298.63 | Paket 17 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Sodelujoči robot UR5e ima 6 osi in v prijemalu integriran senzor navora. Robot je tudi opremljen z različnimi sodelojočimi prijemali. | Collaborative robot UR5e is 6-axis robot with integrated torque sensor in tool flange and equipped with several collaborative grippers. | 35208,35195, 35203,35204, 35197 | 85.32 | 5.32 | 35 | 45 | 85.32 | 100 | 92.17 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 1 | 8 | 2 | 60 | 133 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna platforma sodelujočih robotov | 2018 | Robot Yaskawa HC10 | 34316.4 | Paket 17 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Sodelujoči robot HC10 ima 6 osi z v oseh vgrajenimi senzorji navora in ima v vrhu robota nosilnost 10 kg. | Collaborative robot HC10 is 6-axis robot with integratet joint torque sensor in all axes and with a payload of 10 kg. | 35390,35196, 35205,35206, 35198 | 84.03 | 4.03 | 35 | 45 | 84.03 | 100 | 84.59 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 1 | 8 | 2 | 60 | 133 |  | 0.2
1538 | FE | 10 | P2-0356 | Boštjan Blažič | 21354 | Strojna in programska oprema za vzpostavitev komunikacije med simulatojem dinamičnih razmer v elektroenergetskem sistemu v realnem času ter zunanjo strojno in programsko opremo | 2018 | GTNETx2 & GTSYNC RTDS hardware with the corresponding communication protocols | 24424.4 | Paket 17 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | As agreed upon requests - depends on the current experiments | Oprema omogoča komunikacijsko povezavo v realnem času med RTDS simulatorjem ter zunanjo opremo preko Ethernet povezave skladno z mednarodno uveljavnljenimi komunikacijskimi protokoli. | Equipment enables real-time communication between RTDS simulator and phisical external hardware via Ethernet connection, applying internationally used communication protocols. | 35133 | 87.18 | 7.18 | 35 | 45 | 87.18 | 100 | 100 | http://lpee.fe.uni-lj.si/orodja/rtds/ | 6 | 1 | 5 | 19 |  |  | 0.5
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Jovan Bojkovski | 15901 | Merilni sistem za vzdrževanje visokotemperaturnih celic fiksnih točk | 2018 | Three zone furnace for realization of fixed point cells | 31500.01 | Paket 17 | Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The instrument can be shared in a scope of transfer of primary standard value at the highest metrological level (interlaboratory comparison). Due to frequent use, the external use of the instrument shall be agreed upon long time in advance. | Instrument služi za realizacijo točke strdišča cinka, aluminija, srebra, bakra in evtektičnih zlitin Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. | The instrument serves for realization of freezing point of zinc, aluminium, silver, copper and eutectic fixed points. It is used to disseminate the value of the primary temperature stnadard to the working standards within research institutions and industry. | 35490 | 83.71 | 3.71 | 35 | 45 | 83.71 | 100 | 85 | http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ |  |  |  | 25 |  | 200 | 0.2
1538 | FE | 14 | P2-0257 | Janez Trontelj | 1927 | Poravnalnik mask | 2018 | mask aligner | 243939 | Paket 17 | Razvojno okolje se nahaja v Laboratoriju za mikroelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LMFE prof. dr. Janeza Trontlja. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | Mask aligner is located in Laboratory for Microelectronics. To use the set-up the head of LMFE prof. dr. Janez Trontelj should be contacted. | Poravnalnik mask MA BA6 Gen 4 je sistem namenjen raziskovalnim ustanovam, univerzam in vzorčni proizvodnji. Poglavitni poudarek je na fleksibilnosti tako glede postopkov z valovnimi dolžinami 365 in 405 nm v 4 različnih načinih preslikave, od bližinske do vakuumske. | Mask aligner MA BA6 Gen 4 is a system designed for research institutions, universities and sample production. The main emphasis is on flexibility both in procedures with wavelengths 365nm and 405 nm in 4 different modes of mapping, from proximity to vacuum. | 35344 | 108.7 | 28.7 | 35 | 45 | 108.7 | 10 | 83.33 | http://lmfe.fe.uni-lj.si/o-nas/oprema/ | 1 | 2 | 1 | 47 |  | 72 | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Merilni sistem za merjenje, razvoj in analizo visoko napetostnih pulznih generatorjev - elektroporatorjev | 2019 | Measuring system for measuring, development and analysis of high voltage pulse generators - electroporators | 93204.55 | Paket 17 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ | The equipment is located in the Laboratory of Biocybernetics, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana. Contact lab head prof. Damijan Miklavčič. It is available to external RO upon request. | Sistem omogoča merjenje časovnih potekov toka in napetosti pulzov in spremljanje sprememb pasivnih električnih lastnosti bioloških bremen. Prav tako vsebuje tudi precizni zakasnilni digitalin generator pulzov in 6kV generator, ki ju uporabljamo pri razvoju novih elektroporatorjev. | The system enables measurement of current flows and pulse voltage and monitoring changes in passive electrical properties of biological loads. It also contains precise delayed digitaline pulse generator and a 6kV generator, which are used in the development of new electroporators. | 35553, 35554,35555, 35556, 35557, 35558, 35559, 35560, 35561, 35562, 35563, 35564, 35565 | 90.97 | 10.97 | 35 | 45 | 90.97 | 55 | 77.87 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 4 | 2 | 4 | 60 | 15 |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Sistem za fluorescenčno mikroskopijo | 2020 | System for fluorescence microscopy | 197030 | Paket 18 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 36857 | 103.08 | 23.08 | 35 | 45 | 103.08 | 64 | 42.11 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 3 | 4 | 6 | 11 | 26 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna oprema za podporo sodelujoče robotike v Industriji 4.0 | 2020 | Upgrade of Optotrak Certus and collaborative robotics sensor bundle | 93676.59 | Paket 18 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 36521-36525,36527-36533,36536-36538,24637/1,35192/1,35208/1 | 91.02 | 11.02 | 35 | 45 | 91.02 | 100 | 66.1 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 4 | 4 | 6 | 20 |  |  | 0.2
1538 | FE | 10 | P2-0356 | Boštjan Blažič | 21354 | Multifunkcijski analizator kakovosti napetosti (merilni inštrument) za nizko- in srednje-napetostna električna omrežja Siemos PQ II | 2021 | Siemos PQ II Power Quality Analyser | 27633 | Paket 19 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://leon.fe.uni-lj.si/oprema/ |  |  |  | 37579 | 83.25 | 3.25 | 35 | 45 | 83.25 | 100 | 26.75 | http://leon.fe.uni-lj.si/ | 4 | 2 | 1 | 31 |  |  | 0.2
1538 | FE | 27 | P2-0232 | Miran Burmen | 25528 | Optični sistem za digitalno holografsko mikroskopijo in določanje optičnih lastnosti sipajočih medijev | 2021 | A digital holographic microscopy system and a system for measuring the optical properties of scattering media | 273380.08 | Paket 19 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav. https://lst.fe.uni-lj.si/equipment/p19-146/ |  |  |  | 37472, 37474-85, 37487-91 | 112.17 | 32.17 | 35 | 45 | 112.17 | (Oprema se je začela uporabljati v letu 2022.) 100 | 26.85 | https://lst.fe.uni-lj.si/equipment/p19-146 | 3 | 1 | 4 | 10 | 146 | 100 | 0.2
1538 | FE | 25 | P2-0225 | Igor Pušnik | 18280 | Mikrobolometerska termovizijska kamera | 2021 | Microbolometer thermal imaging camera | 68295.6 | Paket 19 | Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 37406 | 88.04 | 8.04 | 35 | 45 | 88.04 | 100 | 35 | http://lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ | 4 | 5 | 4 | 30 |  |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Sistem za proučevanje sprememb v izražanju genov in celične smrti po elektroporaciji | 2021 | System for analysis of gene expression and cell death after electroporation | 215414.06 | Paket 19 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 37610, 37611, 37627, 37628, 37629, 37599 | 105.34 | 25.34 | 35 | 45 | 105.34 | 23 | 26.79 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 4 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0.2
1538 | FE | 30 | P2-0179 | Marko Topič | 12609 | Naprava za nanos tankih plasti | 2021 |  | 145458.34 | Paket 19 | Naprava se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo razvojnega okolja za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 37529 | 97.12 | 17.12 | 35 | 45 | 97.12 |  | 23.33 | http://lpvo.fe.uni-lj.si/raziskave/oprema/ | 1 | 1 | 5 | 44 |  |  | 0.2
1538 | FE | 4 | P2-0249 | Damijan Miklavčič | 10268 | Oprema za izboljšanje in kontrolo kvalitete v laboratorijih za elektroporacijo | 2022 |  | 137998.99 | Paket 20 | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Tadeja Kotnika. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 38054, 38058, 38069, 38057, 38420-38425, 38444 | 96.24 | 16.24 | 35 | 45 | 96.24 | 34 | 6.98 | http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema | 2,4,6 | 1,2,4,7 | 2,3,5 | 60 | 43 |  | 0.2
1538 | FE | 24 | P2-0228 | Marko Munih | 7134 | Raziskovalna oprema za sodelujočo robotiko in prototipiranje v Industriji 4.0 | 2022 | Research equipment for collaborative robotics in Industry 4.0 | 117421.38 | Paket 20 | Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav http://www.fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/ |  |  |  | 38083-38095, 38213-38220 | 93.81 | 13.81 | 35 | 45 | 93.81 | 100 | 11.14 | http://www.robolab.si/research/infrastructure | 4 | 4 | 6 | 20 |  |  | 0.2
1538 | FE | 36 | P2-0425 | Andrej Kos | 16386 | Napredna informacijsko-komunikacijska infrastruktura za komunikacijo in estimacijo položaja oseb in mobilnih sistemov v prostoru | 2022 | Advanced information and communication infrastructure for communication and estimation of the position of people and mobile systems in space | 200677.8 | Paket 20 | Merilno testni sistem Spirent, ki omogoča sintezo in analizo prometa in mnogih komunikacijskih protokolov. Jedrno omrežje 5G z integracijo radijskega dela. Z drugimi komponentami IKT prestavlja celovit IKT testno merilni sistem. |  |  |  | 38177, 38194 | 103.61 | 23.61 | 35 | 45 | 103.61 |  | 23.1 | https://ltfe.org/testcenter/ | 6 | 1 | 5 | 19 |  | 120 | 0.2
1538 | FE | 27 | P2-0232 | Franjo Pernuš | 6857 | Oprema za analizo velikih količin podatkov z metodami globokega strojnega učenja | 2022 | Large data analysis equipment with deep machine learning methods (DL-Platform) | 73851.48 | Paket 20 | Dostop do opreme je mogoč izključno po predhodnem dogovoru in v času, ko oprema ni zasedena z izvajanjem tekočih raziskav. | As agreed upon requests - depends on the current experiments |  |  | 38196 | 200 | 8.69 | 35 | 45 | 88.69 | 100 | 5 | https://lit.fe.uni-lj.si/si/research/equipment/DL-Platform/ | 6 | 1 | 4 | 25 | Paket 20 | 150 | 0.2